盐亭县妇幼保健计划生育服务中心

“农村妇女宫颈癌筛查项目服务”询价文件

2018年3月9号

目   录

第一章	询价邀请函	2

第二章	货物的详细说明	3

第三章	报价商资料	12

第四章	报价书	13

第五章	合同	14

第一章  询价邀请函

- 我中心根据实施农村妇女“两癌”免费检查项目的需要，按照中心会议决定，拟对“农村妇女宫颈癌筛查项目服务”服务内容进行询价。欢迎符合相应要求的检验公司参加。

- 现发出此询价函，邀请你方就本采购文件第二章所列货物报价。

- 你方的报价书（包括报价商资料和报价表）应在2018年  3月__21_日上午9：00时前（北京时间）密封递交到盐亭县妇幼保健计划生育服务中心门诊综合楼5楼会议室。同时请于2018年3月12日-2018年3月19日到我中心领取询价文件。

- 买方定于上述1.3节所列报价截止期及地点开标，请派代表参加。

- 你方如有疑问，可向以下联系人询问。希望能早日收到你方的答复。谢谢合作。

联系人：郑女士

电话：0816--7223649   13408167477

传真：0816-7121664

详细地址：四川省盐亭县云溪镇嫘祖大道上段。

- 货物/服务的详细说明

2.1 详细说明

根据中心实施农村妇女“两癌”免费检查项目的需要，按照中心会议决定，拟对“宫颈细胞学检查、组织病理学检查”外送检验。

2.2拟采购货物/服务的情况

（一）数量：12000人次，限价在项目预算范围内.

（二）具体要求

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 制片机 | 2台 |
| 2 | 采样器 | 15000只 |
| 3 | 标本瓶 | 15000只 |
| 4 | 人员培训 | 2次/年，不限人数 |
| 5 | 液基细胞学阅片 | 12000 |
| 6 | 组织病理学 | 待定 |

### 2. 3 所遵循的标准和质量保证

2.3.1 投标人提供的所有货物，其制造商应有完善的质量检测手段和质量保证体系，产品须符合国家标准和行业标准。投标人在投标书中应对质量保证体系做出说明，并提供产品质量体系认证证书（含国内、国际认证）（如果有的话）。

2.3.2 投标人所提供的所有技术文件中的技术指标均应符合标书技术要求规定，同时符合相应的国家标准，行业标准和国际标准。

2.3.3 投标人所提供的货物的设计、制造、产品性能，材料的选择和材料的检验及产品的测试等，都应按国内外公认的现行标准和相应的技术规范执行。而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新的公布发行的标准和技术规范。

2.3.4 投标人应遵守有关地方的法规、法令和规定的有关要求。

### 2.4技术支持和服务（如果适用）

投标人须依照合同要求，派遣有经验的技术人员到买方现场实施技术服务。

2.4.1 计划：在合同生效后，卖方应向买方提供一份详尽的“工作进度表”，该进度表应含：交货时间表，对买方人员的培训计划等。

2.4.2 现场培训：（1））卖方技术人员应对买方技术人员进行技术培训，向买方讲授设备的安装、操作、保养和应该注意的事项，使买方能够尽快地熟悉设备的性能和使用‘（2）’对买方提供技术人员培训。

2.4.3.质量保证期和保修期按照合同规定确定。

2.4.4.该设备除明细表中已经界定的售后服务要求外，剩余部分完全保修期为货物安装调试验收合格签署验收合格证书之日起计算等于或大于12个月。

2.4.5设备的保修期自设备的质量保证期满起到设备的设计使用寿命完结止。卖方须对所提供的货物提供定期的维护保养和终身维修服务。

2.4.6 质量保证期内的服务是免费的。

卖方应提供一条热线电话以保证买方及时要求服务。

# 卖方应具备充分的备品、配件，可及时向买方提供技术服务和保障。

### 2. 5安装调试和验收测试（如果适用）

2.5.1 安装调试：合同中提供的所有设备全部应由卖方负责现场安装、调试直至合格，正常运行。投标人在投标文件中须按要求提供安装调试方案。

2.5.2 设备验收：设备交货到合同指定地点后，卖方应会同买方验收清点交付设备的包装、数量和外观，经质量验收合格的设备运往现场安装使用，不合格的设备由卖方负责更换，由此造成的一切费用均由卖方承担，这种验收不免除卖方的任何责任。设备验收时由买方和卖方共同组成的验收工作组，按合同要求对所提供的设备数量、质量、性能和安装进行验收。验收的具体方法和程序由买卖双方另行商定，设备验收合格后，须经买方签字确认。完成安装调试后，经测试设备的各项性能和参数应满足询价采购采购文件的规定和要求。同时，卖方应提供设备出厂时的测试记录和相关指标。

注：设备的安装、调试、验收等事项以正式合同约定的条款为准。

2.6供货人及供货产品要求

2.6.1在中国境内注册并具有独立法人资格的合法企业；

2.6.2有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.6.3有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

2.6.4本次投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；

2.6.5 经销商必须具备的资格：（1）必须具有企业法人营业执照、中华人民共和国组织机构代码证（或三证合一）、税务登记证合格有效; （2）委托单位的实验室必须取得相关认证；（3）.被委托单位或同属机构须是参加国家（或国际）室间能力验证的检测单位，并请提供成绩反馈复印件；

2.6.56经销商应具备的其他资格：有提供国家宫颈筛查项目经历者优先（需提供相关证明材料）

第三章   报价商资料

3.1报价商在此必须向买方真实提供如下材料，其中包括：营业执照、税务登记证、授权证明。报价商还可根据自身实际情况补充其它资料。

第四章  报价书

4.1报价表

| 编号 | 货物 名称 | 规格 要求 | 数量 | 单价 | 总价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制片机 |  | 2 |  |  | 免费提供 |
| 2 | 液基细胞学阅片 |  | 12000 |  |  | 控制价20元内/人份 |
| 3 | 组织病理学检查 |  | 500 |  |  | 控制价40元内/人份 |
| 4 | 试剂瓶、采样器 |  | 15000 |  |  | 免费提供 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

- 合同（略）